ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Корекция на централно дере на с. Полето, община Симитли, преминаващо успоредно и непосредствено до път с. Полето - с. Брежани, община Симитли”

Временно строителство

Преди започване на строителството Изпълнителят трябва да създаде временната си строителна база на място. Тя трябва да осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.

Във временната си строителна база Изпълнителят следва да осигури най-малко следните складови площи и офиси:

- временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им;

- площадки за складиране на строителни отпадъци;

- офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителя.

В случай, че се налага да бъдат наети терени, извън строителната площадка за изграждане на временната база, Изпълнителят трябва да ги наеме за своя сметка.

След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти за своя сметка.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове

При изпълнение на строителството задължително следва да се спазва Наредба №7 за минимални изисквания на ЗБУТ на работните места и при изпълнение на работно оборудване.

Изпълнителят да се съобразява с изискванията на всички действащи правила за безопасност в строителството. Ръководителят на обекта е длъжен:

- да осигурява необходимите условия за здравословен и безопасен труд, като за всяка строителна площадка извършва оценка на риска и в съответствие с това провежда необходимите мероприятия;

- да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло;

- да осигури необходимите санитарно - битови условия съгласно санитарно - хигиенните изисквания;

- да разработи и утвърди вътрешни документи (заповеди) за осигуряване на ЗБУТ;

- да определи със заповед лицата, отговарящи за спазване на изискванията за ЗБУТ и провеждане на инструктажите;

- да се грижи за здравето и сигурността на всички лица които се намират на строителната площадка, като се грижи за недопускане на лица незаети със строителството на площадката.

Не се допускат до работа на строителната площадка лица, които не са осигурени с необходимите лични предпазни средства, специални и работни облекла.

Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът, инструментите и приспособленията към тях да съответстват на характера на извършваната работа и на работната или околната среда, да са в изправност и да са обезопасени.

При възникване на опасни условия работата се преустановява и работещите напускат опасните места без нареждане. Работата се възобновява по нареждане на техническия ръководител, след отстраняване на съответната опасност.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия. Техническият ръководител своевременно информира работещите за очаквани резки промени в климатичните условия.

Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежа. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проектите, отговарящи на изискванията утвърдени в българските и/или европейските стандарти или спецификации.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество и/или декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

Изисквания за опазване на околната среда

Изпълнителят е задължен, съгласно чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ да изпълнява строително-монтажните работи съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, вкл. защита от шум, недвижимите паметници на културата и природните ресурси. Изпълнителят да се съобрази с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗОУ).

Задължения на Изпълнителя:

- Изпълнителят е длъжен да разработи и утвърди заповеди, образци и
др. за осигуряване на ЗБУТ, съобразно конкретните условия;

- Да актуализира същите при изменение на условията при изпълнение на СМР;

- Да    отстранява    от   строителната    площадка    работещи,    които    с
действията    или    бездействията   си   застрашават   своята    или    на
останалите работещи безопасност;

- Да провежда инструктаж, обучение и
проверка на знанията по ЗБУТ на работещите;

- Да изисква спазване на инструкциите за работа с различни материали;

- Да  предприема допълнителни  мерки  за защита на работещите на
открити работни места при неблагоприятни климатични условия;

- Необходимите за цялостното изграждане на строежа механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя;

- Изпълнителят е длъжен да изпълни всички СМР за изграждането на строежа със собствени сили и средства в съответствие с инвестиционния проект, одобрен от Възложителя, и с издаденото Разрешение за строеж;

- Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с проектната документация /одобрена от Възложителя/, основните изисквания за този тип строежи, нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка;

- Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там;

- Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа;

- Изпълнителят точно и надлежно да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС;

- Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции;

- Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството;

- По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка;

- Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните актове в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство;

- При изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка;

- След приключване на строително – монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци;

- В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, които са ангажимент на строителя.

Приемане на изпълнените работи

Лицето упражняващо  инвеститорски контрол ще приема изпълнението на видовете строително - монтажни работи /СМР/ след измерване и изчисление на действително извършените количества.

За извършените видове СМР Изпълнителят съставя Протокол за установяване завършването и за заплащане на видовете строително- монтажни работи. Протоколът се подписва от лицето,  упражняващо инвеститорски контрол.

Нормативни актове, които следва да се спазват при строителството:

1. Кодекс на труда;

2. Закон за устройство на територията;

3.  Закон за техническите изисквания към продуктите;

4. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

5. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

6. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;

7. Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

8. Наредба №3/1996г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

9. Наредба №3/2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците при използване на лични предпазни средства на работното място;

- Наредба №7/1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работно оборудване;

- Правилник за безопасност на труда при строителните и монтажните работи – 1998г.;

- Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.